浙江衢化医院职业病防治大楼

洁净系统过滤器清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号（毫米） | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价（元） | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、室内过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶回风口过滤器 | G4 380*180*20 | 片 | 19 |  |  | 回风口 |
|  |  | G4 480*480*20 | 片 | 24 |  |  | 回风口 |
| 2 | 排风口过滤器 | F7 380*180*96 | 片 | 41 |  |  | 排风口 |
|  |  | F7 480*480*96 | 片 | 3 |  |  | 排风口 |
|  |  | F7 380*280*96 | 片 | 14 |  |  | 排风口 |
| 3 | 下部回风口过滤器 | G4 800*295*96 | 片 | 43 |  |  | 下回风口 |
|  |  | G4 500*295*96 | 片 | 2 |  |  | 下回风口 |
|  |  | G4 660*295*96 | 片 | 1 |  |  | 下回风口 |
|  |  | G4 780*295*96 | 片 | 1 |  |  | 下回风口 |
|  |  | G4 1100*295*96 | 片 | 40 |  |  | 下回风口 |
|  |  | G4 500*295*96 | 片 | 4 |  |  | 下回风口 |
|  |  | G4 400*195*96 | 片 | 7 |  |  | 下回风口 |
|  |  | G4 400*295*96 | 片 | 2 |  |  | 下回风口 |

| 序号 | 产品名称 | 规格型号（毫米） | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价（元） | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、空调机组过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AHU101 | G4 492*492*46 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | G4 492*595*46 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | F8 492*492*300 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | F8 492*595*300 | 片 | 1 |  |  |  |
| 2 | AHU301 | F8 492*290*300 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | F8 492*492*300 | 片 | 1 |  |  |  |
| 3 | AHU302 | F8 492*290*300 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | F8 492*595*300 | 片 | 1 |  |  |  |
| 4 | AHU303 | F8 595*492*300 | 片 | 2 |  |  |  |
|  |  | F8 595*595*300 | 片 | 1 |  |  |  |
| 5 | AHU304 | F8 595*492*300 | 片 | 2 |  |  |  |
|  |  | F8 595*595*300 | 片 | 1 |  |  |  |
| 6 | AHU305 | F8 492*290*300 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | F8 492*492*300 | 片 | 1 |  |  |  |
| 7 | AHU306 | F8 492*290*300 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | F8 492*492*300 | 片 | 1 |  |  |  |
| 8 | AHU307 | F8 595*492*300 | 片 | 2 |  |  |  |
|  |  | F8 595*595*300 | 片 | 1 |  |  |  |
| 9 | AHU308 | F9 592*592*292 | 片 | 4 |  |  | 亚高效 |
| 10 | AHU309 | F8 595*290*300 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | F8 595*492*300 | 片 | 2 |  |  |  |
| 11 | AHU310 | F8 492*492*300 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | F8 492*595*300 | 片 | 1 |  |  |  |
| 12 | AHU311 | F8 492*492*300 | 片 | 4 |  |  |  |
|  |  | F8 492*595*300 | 片 | 2 |  |  |  |

| 序号 | 产品名称 | 规格型号（毫米） | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价（元） | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | AHU312 | F8 492*492*300 | 片 | 4 |  |  |  |
|  |  | F8 492*595*300 | 片 | 2 |  |  |  |
| 14 | AHU313 | F8 595*290*300 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | F8 595*492*300 | 片 | 2 |  |  |  |
| 15 | PAU101 | G4 492*492*46 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | G4 492*595*46 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | F8 492*492*300 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | F8 492*595*300 | 片 | 1 |  |  |  |
| 16 | PAU303 | G4 492*492*46 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | G4 492*595*46 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | F8 492*492*300 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | F8 492*595*300 | 片 | 1 |  |  |  |
| 17 | PAU401 | G4 290*492*46 | 片 | 2 |  |  |  |
|  |  | G4 492*492*46 | 片 | 2 |  |  |  |
|  |  | F8 492*290*300 | 片 | 2 |  |  |  |
|  |  | F8 492*492*300 | 片 | 1 |  |  |  |
| 18 | PAU301 | G4 594*594*46 | 片 | 4 |  |  |  |
|  |  | G4 594*287*46 | 片 | 2 |  |  |  |
|  |  | F8 592*592*534 | 片 | 4 |  |  |  |
|  |  | F8 592*287*534 | 片 | 2 |  |  |  |
|  |  | H10 592*592*292 | 片 | 4 |  |  | 亚高效 |
|  |  | H10 592*287*292 | 片 | 2 |  |  | 亚高效 |
| 19 | PAU302 | G4 594*594*46 | 片 | 4 |  |  |  |
|  |  | G4 594*287*46 | 片 | 2 |  |  |  |
|  |  | F8 592*592*534 | 片 | 4 |  |  |  |
|  |  | F8 592*287*534 | 片 | 2 |  |  |  |

| 序号 | 产品名称 | 规格型号（毫米） | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价（元） | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H10 592*592*292 | 片 | 4 |  |  | 亚高效 |
|  |  | H10 592*287*292 | 片 | 2 |  |  | 亚高效 |
| 20 | AHU401 | G4 594*490*46 | 片 | 4 |  |  |  |
|  |  | G4 592*592*46 | 片 | 4 |  |  |  |
|  |  | F8 592*490*534 | 片 | 4 |  |  |  |
|  |  | F8 592*592*381 | 片 | 4 |  |  |  |
| 21 | AHU402 | G4 594*594*46 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | G4 289*594*46 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | F8 592*592*534 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | F8 287*592*534 | 片 | 1 |  |  |  |
| 22 | 合计 |  | 片 | 317 |  |  |  |

注：PAU为新风机组

AHU为循环机组（如AHU401为四楼的循环机组）

G为初效

F为中效