等离子体空气消毒器技术指标及功能配置及清单

一、技术指标

1、消毒、净化因子：等离子体

2、电源：～220V±10%，50Hz

3、等离子体电子密度值：2.5×109cm-3

4、工作环境：温度0～40℃，湿度≤85%

5、菌落总数：Ⅱ类环境≤4cfu/(15min·直径9cm平皿)，

Ⅲ类环境≤4cfu/(5min·直径9cm平皿)

6、甲醛去除率：87.03%

7、苯去除率：98.56%

8、甲苯去除率：95.56%

9、二甲苯去除率：93.97%

10、适用体积：120m3

11、循环风量：1200m3/h

12、额定功率：128W

13、噪声：≤55dB（A）

14、空气臭氧量：≤0.10mg/m3

15、外形尺寸：569×365×775mm

二、功能配置

1、等离子体净化消毒

2、过滤网清洗提示

3、等离子体反应器故障自动报警并停机

4、空气污染自动检测超标时启动消毒净化

5、累计工作时间记忆并显示

6、微电脑智能控制，多个预设间隔时段自动开机、关机（也可手动操作），每天循环运行且掉电记忆

三、数量

| 科室 | 壁挂（60≤面积<80立方米） | 吸顶（100≤面积<150立方米） | 合计（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声科 | 5 |  | 5 |
| 眼科 | 17 |  | 17 |
| 输血科 | 6 |  | 6 |
| 康复科 | 9 | 2 | 11 |
| 烧伤科 | 3 | 2 | 5 |
| 口腔科 | 13 |  | 15 |